## Slide 1
Ｚ汚泥処理場BBS導入経過報告書
大成企業㈱環境事業部
平成30年3月

## Slide 2
Ｚ 汚泥処理場
平成29年9月の結果では、窒素処理が停滞しました。原因は、図1中に記載した通りです。その後処理は回復し、良好な処理水質となっています。
※１ 分離液NH4-N濃度が高く、BOD及びDO濃度が低い。結果として、窒素処理が進んでいません。
Chart: 各態窒素推移
| H27.4 | H27.5 | H27.6 | H27.7 | H27.8 | H27.9 | H27.10 | H27.11 | H27.12 | H28.1 | H28.2 | H28.3 | H28.4 | H28.5 | H28.6 | H28.7 | H28.8 | H28.9 | H28.10 | H28.11 | H28.12 | H29.1 | H29.2 | H29.3 | H29.4 | H29.5 | H29.6 | H29.7 | H29.8 | H29.9 | H29.10 | H29.11 | H29.12 | H30.1 | H30.2
 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.8333 | 6.1667 | 8.1538 | 7 | 7.0769 | 7.8462 | 5.8333 | 7.5 | 0.83333 | 0.80909 | 1.925 | 5.7 | 2.525 | 0.4 | 0.28462 | 1.3833 | 0.89091 | 7 | 3.8083 | 1.0417 | 0.0083333 | 0.33636 | 1.3455
 | 0.1675 | 0.41818 | 0.38769 | 0.14231 | 0.17615 | 0.18364 | 0.12 | 0.17583 | 0.079091 | 0.024545 | 0.051231 | 0.14583 | 0.082083 | 0.040833 | 0.31315 | 0.15958 | 0.17231 | 0.073462 | 0.0575 | 0.03 | 0.0033333 | 0.051818 | 0.055833 | 0.1 | 0.3 | 0.13083 | 0.005 | 0.61667 | 0.55727 | 0.47833 | 0.9025 | 0.11333 | 0.0033333 | 0.0018182 | 0.015455
 | 1.0167 | 0.5 | 0.62308 | 1.3077 | 2.2462 | 3 | 2.45 | 3.7083 | 3.9091 | 5.2727 | 5 | 3.2 | 2.7333 | 4.3333 | 3.8462 | 3.6833 | 4.3154 | 5 | 4.7833 | 6.6667 | 6.4 | 4.9091 | 2.8083 | 1.2692 | 1.625 | 3.5417 | 4.8462 | 2.525 | 3.6364 | 5.6667 | 4.5833 | 4.8583 | 4.9167 | 6.7273 | 2.6545
 | 9.1842 | 8.9182 | 9.0108 | 9.45 | 10.4223 | 11.1836 | 10.57 | 11.8842 | 11.9882 | 13.2973 | 13.0512 | 11.3458 | 9.6487 | 10.5408 | 12.3132 | 10.8429 | 11.5646 | 12.9196 | 10.6742 | 14.1967 | 7.2367 | 5.77 | 4.7892 | 7.0692 | 4.45 | 4.0725 | 5.1358 | 4.525 | 5.0845 | 13.145 | 9.2942 | 6.0133 | 4.9283 | 7.0655 | 4.0155
表１
※1

## Slide 3
脱水汚泥含水率推移
Chart: 脱水汚泥含水率
| H27.6 | H27.7 | H27.8 | H27.9 | H27.10 | H27.11 | H27.12 | H28.1 | H28.2 | H28.3 | H28.4 | H28.5 | H28.6 | H28.7 | H28.8 | H28.9 | H28.10 | H28.11 | H28.12 | H29.1 | H29.2 | H29.3 | H29.4 | H29.5 | H29.6 | H29.7 | H29.8 | H29.9 | H29.10 | H29.11 | H29.12 | H30.1 | H30.2
 | 81.2462 | 80.8692 | 80.5154 | 80.7273 | 80.075 | 79.9083 | 79.59 | 79.5636 | 79.6462 | 79.6833 | 79.6667 | 80.2333 | 80.7917 | 81.8 | 80.1308 | 80.7154 | 80.175 | 80.2583 | 80.5818 | 79.78 | 79.825 | 80.7538 | 81.5167 | 79.65 | 79.65 | 0 | 80.0333 | 83.1083 | 82.16 | 79.4909 | 79.4273 | 78.36 | 77.52
欠測
欠測
欠測
脱水汚泥の凝集性が向上し、脱水汚泥含水率が低下しております。
BBS導入目的である悪臭抑制については、水質の改善、脱水汚泥含水率の向上から判断して、BBS効果が現れていますので、徐々に改善されていくものと思料するところです。

## Slide 4
財光寺汚泥処理場 処理工程図 Q=24kl/日
受入槽
受入槽
浄化槽汚泥
し尿
夾雑物
除去装置
浄化槽汚泥 貯留槽
前曝気槽
固液 分離槽
分離液槽
希釈調整槽
曝気槽
沈殿槽
放流槽
接触槽
濃縮槽
汚泥貯留槽
C
脱水機
搬出
放流
し尿貯留槽
汚泥貯留槽
下水用
下水処理場へ
凝集混和槽
P
P
ﾎﾟﾘﾏｰ
悪臭場外拡散
搬出
悪臭場外拡散
し渣
脱水分離液
上澄液
返送汚泥
ﾎﾟﾘﾏｰ
P
P
P
P
P
P
P
C
し渣ホッパ-
P
汚泥ホッパ-
次亜塩素酸ナトリウム
固液分離汚泥
種菌・活性剤投入
曝気停止20分前
受入槽
井水
希釈水
脱臭廃水
P
BOD 7,000 mg/L
SS 13,000 mg/L
COD 4,000 mg/L
T-N 1,000 mg/L
塩素ｲｵﾝ 200 mg/L
浄化槽汚泥性状
（厚生労働省基準）
固液分離汚泥
BOD 6,000mg/L
SS 11,000 mg/L
分離液
BOD 900 mg/L
SS 1,000 mg/L
汚水量
180m3/日
希釈水
Q*7.5
2次処理水
BOD 124 mg/L
SS 123 mg/L
56.7m3
56m3
0.18m3
28m3
92m3
42m3
1m3
0.7m3 2日分
2m3
28日分
5.5日/週
6hr/日
12m3/hr
0.3m3/日
清掃センターへ
対策個所
余剰汚泥戻し個所
余剰汚泥戻し配管
下水処理場へ
重力沈降分離方式
MLSS 2408mg/L
30m3
消化槽
返送及び余剰引抜 切替バルブ